PLAN KOŞULLARI:

- UYGULAMAYA GEÇMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKLİ HUSUSLAR;

  - 6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU’NUN 19. MADDESİNDE BELİRTİLEN ‘‘ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM VEYA DAĞITIM FAALİYETLERİNDE BULUNAN ÖNLİSANS VEYA LİSANS SAHİBİ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN, ÖNLİSANS VE LİSANSA KONU FAALİYETLERİ İÇİN GEREKLİ OLAN KİŞİLERİN ÖZEL MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA TALEPLERİ KURUM TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİR VE UYGUN GÖRÜLMESİ HÂLİNDE KURUL TARAFINDAN KAMU YARARI KARARI VERİLİR. SÖZ KONUSU KARAR ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ 4/11/1983 TARİHLİ VE 2942 SAYILI KAMULAŞTIRMA KANUNUNDA BELİRTİLEN ESASLAR DÂHİLİNDE ÜRETİM FAALİYETLERİNDE BULUNAN ÖNLİSANS VE YA LİSANS SAHİBİ ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İÇİN MALİYE BAKANLIĞI, DAĞITIM FAALİYETLERİNDE BULUNAN  LİSANS SAHİPLERİ İÇİN TEDAŞ TARAFINDAN YAPILIR. BU DURUMDA KAMULAŞTIRMA BEDELLERİ İLE KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN GEREKTİRDİĞİ DİĞER GİDERLER KAMULAŞTIRMA TALEBİNDE BULUNAN ÖNLİSANS VEYA LİSANS SAHİBİ TÜZEL KİŞİ TARAFINDAN ÖDENİR.’’ HÜKMÜ GEREĞİ EPDK TARAFINDAN KAMULAŞTIRMAYA İLİŞKİN KAMU YARARI KARARI ALINMADAN HİÇBİR ŞEKİLDE UYGULAMAYA (PARSELASYON, İNŞAAT RUHSATI) GEÇİLEMEZ.

  - İMAR PLANI ONAMA SINIRI DAHİLİNDEKİ AKBÜK-II RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ TESİS ALANINDA TÜM TAHSİS VE / VEYA KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ YAPILMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.

  - MALİYE HAZİNESİNE KAYITLI ALANLAR İLE İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMLER TAMAMLANMADAN (ÖN İZİN SÖZLEŞMESİ, TAHSİS, KİRALAMA VB.) UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

- GENEL PLAN KOŞULLARI:

2.1 BU PLANDA BELİRTİLMEYEN KONULARDA;

3194 SAYILI İMAR KANUNU

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU

5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM  KANUNU

167 SAYILI YERALTI SULARI HAKKINDA KANUN

1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNU

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE

SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİĞİ  (31.12.2004/25687 SAYILI R.G.)

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ  (17.07.2008/26939 SAYILI R.G.)

TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  (31,05.2005/25831 SAYILI R.G.)

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ(7.03.2008/26809 SAYILI R.G.)

İŞYERİ AÇMA VE RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 10.08.2005/25902 SAYILI R.G.)

KOŞULLARINA UYULACAKTIR.

  - İNŞAAT  AŞAMASINDA VE İŞLETME DÖNEMLERİNDE ÇEVRE DEĞERLERİNİN KORUNMASI AÇISINDAN 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU VE BU KONUNA İSTİNADEN ÇIKARILAN YÖNETMELİKLERLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

  - RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ TESİSİNE AİT SİSTEM BAĞLANTI ANTLAŞMASINA İLİŞKİN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NIN ONAYI ALINMADAN İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLEMEZ.

  - ENERJİ NAKİL HATTININ YER ALTINDAN GEÇMESİ HALİNDE DERE YATAĞI, MENFEZ İLE BENZERİ SU YOLLARI VE SU YAPILARININ BULUNDUĞU YERLERE ZARAR VERMEDEN YAPININ TABAN KOTUNUN EN AZ 2 M. ALTINDAN GEÇİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

  - ENERJİ NAKİL HATTININ YER ALTINDAN GEÇİRİLMESİ HALİNDE TEDAŞ TARAFINDAN HAZIRLANAN YÖNETMELİĞE UYGUN OLARAK YOL KENARINDA TEKNİĞİNE UYGUN ŞEKİLDE İNŞA EDİLMİŞ KABLO KANALLARI İÇİNDEN GEÇİRİLECEK VE ENERJİ NAKİL HATLARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.

  - ŞALT SAHASI, TÜRBİN ALANI VE YOLLAR, AĞAÇLARI KORUYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR.

  - KADASTRAL BİR YOLA BAĞLANTI YAPILMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.

  - 27.12.2010 TARİHİNDE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI, ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI, ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULU VE TÜBİTAK ARASINDA İMZALANAN "RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN KURULMASININ HABERLEŞME, SEYRÜSEFER VE RADAR SİSTEMLERİNE OLAN ETKİLEŞİMİ KONUSUNDA İZİN SÜREÇLERİNİN OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN PROTOKOL" GEREKLERİNE UYULACAKTIR.

  - PLANLAMA ALANI SINIRLARINDAKİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ ALANINDA TESİSİN KURULU GÜCÜ, TÜRBİN ALANLARININ YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE/ VEYA YENİ TÜRBİN ALANLARININ EKLENMEK İSTENİLMESİ HALİNDE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAKTIR.

  - PLAN VE PLAN NOTLARINDA AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA İLGİLİ KANUN MEVZUAT VE YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

- ÖZEL PLAN KOŞULLARI:

  - AKBÜK –II RES PROJESİ KAPSAMINDA KALAN TÜRBİN ALANLARINA İLİŞKİN UYGULAMA, EPDK LİSANSI EKİ KOORDİNATLARA VE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI’NIN (YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 06.01.2014 GÜN VE 25 SAYILI YAZISINDA; AKBÜK-II RES PROJESİ KAPSAMINDA KULLANILACAK RÜZGAR TÜRBİNLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERE GÖRE TESİS EDİLECEKTİR.

  - PLANLAMA ALANI KAPSAMINDAKİ ŞALT SAHASI İÇERİSİNDE ŞALT MERKEZİ VE ŞALT KONTROL BİNASI TESİSLERİ İLE BERABER İDARİ BİNA, BEKÇİ KULUBESİ VB. TESİS İŞLEYİŞİ İÇİN GEREKLİ YAPI / BİNA YAPILABİLİR.

  - ŞALT  SAHASINDA YAPILANMA KOŞULLARI:

E (EMSAL)= 0.10, Y ençok =  6,50 metre

ŞALT MERKEZİ İÇİN Y ençok = TESİSİN TEKNİK ÖZELLİĞİNE GÖRE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINCA ONAYLANACAK PROJEDE BELİRLENECEKTİR.

  - ŞALT SAHASI İÇERİSİNDE YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİ YOLLARA VE KOMŞU PARSELLERE 5 M OLACAKTIR.

  - ŞALT SAHASI İÇİNDE YAPILAR ARASI MESAFE EN AZ 10 M. OLACAKTIR. BİNALARDA KOT BİNANIN OTURACAĞI TABİ ZEMİN KÖŞE KOTLARI ORTALAMASINDAN VERİLECEKTİR.

  - ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE 24.04.2014  TARİHİNDE  ONAYLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU KOŞULLARINA UYULACAKTIR.

  - PLANLAMA ALANI 1. DERECE DEPREM BÖLGESİ İÇERİSİNDE BULUNMAKTA OLUP YAPILAŞMADA ‘‘DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK’’ İLE 'AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK' ESASLARINA UYULACAKTIR.

  - MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN 25 MART 2014 TARİH VE 747 SAYILI YAZISINDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ YAPILACAK ÇALIŞMALAR SIRASINDA  2863 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KALAN HERHANGİ BİR KÜLTÜR VARLIĞINA RASTLANMASI DURUMUNDA ÇALIŞMALARIN DURDURULARAK MUĞLA KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ VE MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİ  GEREKMEKTEDİR.

  - AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NIN  29.09.2014 TARİH VE  2772 SAYILI  YAZISINDA BELİRTİLDİĞİ GİBİ TESİSİN SU İHİTİYACININ YERALTI SUYUNDAN KARŞILANMASI DURUMUNDA  ASKİ  GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GÖRÜŞ ALINMASI GEREKMEKTE OLUP, SÖZKONUSU TESİSLER AMACI DIŞINDA KULLANILMAYACAKTIR.

  - PLANLAMA ALANI İÇERİSİNDE KALAN AĞAÇLAR MÜMKÜN OLDUĞUNCA KORUNACAKTIR. YOL VEYA TÜRBİN ALANINA İSABET EDEN AĞAÇLARIN OLMASI DURUMUNDA; ÖNCELİKLE MÜMKÜN İSE YATIRIMCI FİRMA TARAFINDAN, TAŞINABİLECEK NİTELİKTE OLAN AĞAÇLARIN İLGİLİ ORMAN BÖLGE MÜDRÜLÜĞÜ TARAFINDAN BELİRLENECEK BAŞKA BİR BÖLGEYE NAKLİ SAĞLANACAKTIR.NAKLİ MÜMKÜN DEĞİL İSE ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI (ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE /VEYA İLGİLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ) TARAFINDAN BELİRLENECEK OLAN BÖLGEDE, NAKİL EDİLEMEYEN  AĞAÇ SAYISININ EN AZ İKİ KATI KADAR AĞACIN DİKİMİ YATIRIMCI FİRMA TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEDEN İŞLETME RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ DÜZENLENEMEZ.